## data-out
No | КОРП | ЭТАЖ | ОТДЕЛ | НОМ | ПОМ | ПОЗ | НАИМ | ОПИС | МАРКА | ПОСТ | КОЛ | ЕД | КРЕП | ТИП | ГАБ | ЭОМ | ЛВС | ТВ | МГС | ХВ | ГВ | К | Подг. вода | Мест. отсос | Теплопост., кВт | ВЕС | ПРИМ
703 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный еханический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец. | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | немед | [11 empty] | 1,5
704 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла механический | Выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Объём бака 1000 мл. Настенный, механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | немед
705 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | немед
706 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | немед | 600х370х850
707 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Выполнен из нержавеющей стали. Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | немед
708 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 500х500х1830
709 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | немед | 700х700х700 |  |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
710 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | немед | [5 empty] | d15 | d15 | [5 empty] | Учит. ВК
711 | ОРК | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | компл. | стена | мед. оборуд. | 942х54х162 | 220 В - 0,13 кВт | [8 empty] | 0 | 2,4
1737 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | мед | Индивидуальные замеры (не более 3 м)
1738 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.15 | Стул палатный | Материал: полипропилен | SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | немед | 545х540х825
1739 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.16 | Стол палатный | Столешница из ЛДСП – ударопрочная и влагостойкая поверхность для работы. Ламинированные секции и фасады устойчивы к царапинам и просто очищаются моющими средствами. ЛДСП 25 мм в кромке ПВХ 2 мм | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 800х750х750
1740 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.19 | Тумба прикроватная | Независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона. Профиль из анодированного алюминия и композитного материала. 2 выдвижных ящика из меламина. Столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 2 | шт. |  | немед | 660х480х862 | [10 empty] | 33
1741 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.94 | Кровать медицинская функциональная четырехсекцинная с электрической регулировкой высоты | Электроприводы регулировок: продольного угла наклона ложа (Тренделенбург и антиТренделенбург), угла наклона секции спины и головы, угла наклона секции ног, высоты ложа. Самоориентирующиеся на 360º колеса диаметром 150 мм с резиновым покрытием - 4 шт. Центральная тормозная система с доступом с двух сторон кровати. Боковые ограждения из ABS-пластика - 4 шт. Угломеры на боковых ограждениях. Вспомогательное 5-е колесо - 1 шт. Легкосъемные панели из ABS-пластика со сторон головы и ног. Рентгенпрозрачная спинная секция. Пульт управления на гибком проводе для медицинского персонала с функцией блокировки регулировок. Пульт управления на гибком проводе для пациента. Функция увеличения длины кровати. Защитные пластиковые бамперы - 4 шт. Инфузионная стойка с регулируемоей высотой. Держатель мочеприемника. Батарея аккумуляторная. Безопасная грузоподъемность, кг: 275 | NITRO HB 8140 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 2 | компл. |  | мед | 2260х1025х400-800 | 220 В - 0,34 кВт | [8 empty] | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
1742 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.137 | Шкаф палатный | Корпус и фасады: ЛДСП. Открывание фасадов: Push to open. Цоколь: шлифованный алюминий | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 560х750х3200
1743 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.1.1Л | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (левая) | Ширина 1500 мм (газы слева). Комплектация консоли на 1 единицу (RAL: 9010 MATT): Газовый клапан О2, стандарт DIN, 1 шт. Газовый клапан VAC, стандарт DIN, 1 шт. Газовый клапан AIR4, стандарт DIN, 1 шт. Электрическая розетка 16А, 4 шт. Разъем RJ45 (Двойной), 1 шт. Встроенное нижнее освещение, 1 шт. Мединский рельс, 1 шт. Инфузионная стойка, 1 шт. Вырез в профиле для системы вызова персонала, 1 шт | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. | стена | мед. оборуд. |  | 220 В - 3,0 кВт | 2 |  | O2, VAC, AIR4 | [5 empty] | 0.45
1744 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.1.1П | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (правая) | Ширина 1.500 мм. Комплектация консоли на 1 единицу (RAL: 9010 MATT):Газовый клапан О2, стандарт DIN, 1 шт. Газовый клапан VAC, стандарт DIN, 1 шт. Газовый клапан AIR4, стандарт DIN, 1 шт,Электрическая розетка 16А, 4 шт. Разъем RJ45 (Двойной), 1 шт. Встроенное нижнее освещение, 1 шт,Мединский рельс, 1 шт Инфузионная стойка, 1 шт. Вырез в профиле для системы вызова персонала, 1 шт | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. | стена | мед. оборуд. |  | 220 В - 3,0 кВт | 2 |  | O2, VAC, AIR4 | [5 empty] | 0.45
No: 1745; КОРП: ОРК; ЭТАЖ: 1; ОТДЕЛ: Стационар кратковременного пребывания на 10 коек; НОМ: 1.05.7; ПОМ: Палата на 2 койки; ПОЗ: 3.100; НАИМ: Вызывная палатная сигнализация; КОЛ: 2; ЕД: компл.; ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1746 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | DELI (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | немед
1747 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг | GL-N3 |  | 1 | шт. | стена | немед
1748 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла механический | Выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Объём бака 1000 мл. Настенный, механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | немед
1749 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь. Толщина металла 1,0 мм. Назаначение для перчаток и масок | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | немед | 255х285 | [10 empty] | 1,8
1750 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 15.7 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Шум к окружению: 31 дБ. Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей. Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 % | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | мед. оборуд. | 703х172х70 | 220 В - 0,36 кВт | [8 empty] | 0.108 | 4
1751 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Разрешение UHD; Яркость 400 кд/м2; ОС webOS 22; Wi-Fi, Buetooth; Динамики; DVB-T2/C/S2; Ориентация установки - альбомная | LG 43UM662Н 4К | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | немед |  | 220 В - 0,04 кВт | 1 | [7 empty] | 0.012 | 4(3,9)
1752 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 17.3.1 | Встраиваемый холодильник однокамерный | Встраиваемый холодильник без морозильника. Общий объем: 138 л | DEXP BIS2-0140AHE | DEXP (КИТАЙ) | 1 | шт. |  |  | 620х445х465 | 220 В - 0,067 кВт | [8 empty] | 0.017 | 18
2085 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | немед | [11 empty] | 1,5
2086 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Объём бака 1000 мл. Настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | немед |  | 220 В - 0,01 кВт
2087 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.58 | Ведро для мусора | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | немед
2088 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.93 | Крючок настенный двойной | Выполнен из нержавеющей стали. Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | немед
2089 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | МедКом (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | немед | 285/220х305
2090 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | немед | 650х500х150 |  |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2091 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | компл. | стена | мед. оборуд. | 942х54х162 | 220 В - 0,13 кВт | [8 empty] | 0 | 2,4
2092 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | немед | 240х240х180 | 220 В - 2,2 кВт | [8 empty] | 0.11
2093 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | немед | 280x490x360 | 220 В - 1,2 кВт | [8 empty] | 0.06
2094 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 600х630х1620 | 220 В - 0,15 кВт | [8 empty] | 0.038
2095 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.6 | Электрический кипятильник | Тип: Наливной. Установка: Настольная. Объем резервуара, л: 10. Кол-во кранов: 1. Управление: Электромеханическое. Температурный режим, град. С: +30...+100. Терморегулятор: Да. Защита от перегрева: Да. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Мощность, Вт: 2000 | WB-10А | CONVITO (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | немед | 275x275x535 | 220 В - 2,0 кВт | [8 empty] | 0.1
2096 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.4 | Стол производственный без борта | Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками, что позволяет компенсировать неровности пола. Разборный каркас выполнен из конструкционного профиля-уголка нержавеющей стали AISI 430 40x40x2 мм, полка-решетка - из нержавеющей стали AISI 430, столешница - из нержавеющей стали AISI 304 | СП-159/1000 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 1000х600х850
2097 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.5 | Полка настенная закрытая двери-купе из нерж стали AISI430 |  | ПН-422/1000 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1000х350х600
2098 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.7 | Тележка для сбора посуды | Материал - нержавеющая сталь. Двухуровневая | ТП-222 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 800х500х965
2099 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.8 | Ванна моечная (2 раковины) | Сварная из нерж. стали AISI 304, размер ёмкостей 430х430х300 | ВМ-21/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | 1000х530х850 |  |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  |  | 27
2100 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.8.1 | Душирующее устройство с краном (крепление к мойке) |  | 35250 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | немед | [5 empty] | d15 | d15
2101 | ОРК | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.12 | Пурифайер | Пурифайер напольного типа с ультрафильтрационной системой очистки воды. Бак холодной воды цельнотянутый, емкостью 6,5 л. Бак горячей воды также 7 л. Мощность нагревательного элемента 800 Вт. Защита на кране горячей воды. Краны "нажим кружкой". Выключатели нагрева и охлаждения сзади на корпусе. Цвет корпуса белый | Ecotronic A62-U4L White | HUIZHOU ANGEL REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | немед | 1220х325х380 | 220 В - 0,8 кВт |  |  |  | d15 |  |  |  |  | 0.04 | 23,8 кг